## Konfiguration
Konfigurator 8029NTS
gültig bis 31.12.2020 |  |  |  |  | Stand 01.02.2017
1. Grundausstattung
Wählen Sie Ihre Synchronisationsquelle |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld
Wählen Sie Ihr Antennenset |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld
Anforderung an Spannungsversorgung |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld
Ausstattung Quarz |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld
2. zusätzlich unabhängiger NTP Zeitserver oder zusätzliche Signalausgabe-Module gewünscht?
Hinweis: 1 NTP Zeitserver standardmäßig integriert / folgende zusätzliche Signalausgabe-Module stehen zur Verfügung: NTP Zeitserver / IRIG-B / DCF77 Takt / Zyklische Impulse)
Bitte beachten Sie: Bei Lieferung mit 1 zusätzlichem NTP Zeitserver / zusätzlichen
Signalausgabe-Modulen wird das Gerät in erweitertem Hutschienen Gehäuse geliefert:
(B135mm x H105mm x T130mm)
| JA | NEIN |  |  | 2
Welches zusätzliche Signalmodul / Welche zusätzlichen Signalmodule möchten Sie in den Erweiterungsslot integrieren?
| 1 zusätzlicher NTP Zeitserver – keine weiteren Signalmodule möglich |  |  |  |  | 1
IRIG-B / DCF77 Takt / Zyklische Impulse - konkrete Spezifikation dieser Signalmodule
erfolgt im nächsten Schritt
Wie viele Signalmodule benötigen Sie als Erweiterung insgesamt? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | signalmodul
Auswahlmöglichkeit Signalmodul 1 Hinweis: Dieses Signalausgabe-Modul liefert Ihnen 2 Signalausgänge des gleichen Signaltyps.
Welches zusätzliche Signalmodul benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | auswahl_signal
Bitte definieren Sie die Signalausgabe |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | trifft nur wenn irig b gewählt | signalausgabe
(Hinweis: Alle Signalausgaben gleichen Signaltyps sind nicht unabhängig voneinander konfigurierbar)
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei analog Auwahl | analog
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei analog Auwahl | hopf1
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei digital Auswahl | digital
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | hopf2
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf3
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf4
für DCF77 Takt
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | dcf
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf5
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf6
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf7
für zyklische Impulse
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | zyklisch
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf8
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf9
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf10
Auswahlmöglichkeit Signalmodul 2 Hinweis: Dieses Signalausgabe-Modul liefert Ihnen 2 Signalausgänge des gleichen Signaltyps.
Welches zusätzliche Signalmodul benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | auswahl_signal2
Bitte definieren Sie die Signalausgabe |  |  |  |  | 1 |  |  | trifft nur wenn irig b gewählt | signalausgabe2
(Hinweis: Alle Signalausgaben gleichen Signaltyps sind nicht unabhängig voneinander konfigurierbar)
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei analog Auwahl | analog2
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei analog Auwahl | hopf11
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld | bei digital Auswahl | digital2
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | hopf12
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf13
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf14
für DCF77 Takt
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | dcf-2
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | hopf15
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf16
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf17
für zyklische Impulse
Welche physische Signalausgabe benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | zyklisch-2
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  | *Pflichtfeld |  | hopf18
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf19
Welche Steckverbindung am hopf-Gerät benötigen Sie? |  |  |  |  | 1 |  |  |  | hopf20
Firma | [6 empty] | *Pflichtfeld
Ansprechpartner | [6 empty] | *Pflichtfeld
Adresse | [6 empty] | *Pflichtfeld
Telefon
E-Mail | [6 empty] | *Pflichtfeld
Ich benötige |  | 1 | Stück(e) 8029NTS mit oben genannter Konfiguration.
Kundenspezifische Lösungen sind auf Anfrage möglich. Sollten Sie eine von den vorgegebenen Auswahl- möglichkeiten abweichende Konfiguration benötigen (abweichendes Signalprotokoll / abweichende physische Signalausgaben / abweichende Zuordnung von Pegel zu Konnektivität / abweichende Anzahl von Signalausgängen etc.) senden Sie uns bitte Ihre Anforderungen in Textform inkl. der benötigten Gerätestückzahl. Wir prüfen Ihre Spezifikation und senden Ihnen bei möglicher Implementierbarkeit ein individuell ausgearbeitetes Angebot über Ihre benötigte Konfiguration. Eingabefeld für abweichenden Konfigurationswunsch / Kommentar:
Ihr Anfrageformular senden Sie bitte an: |  |  |  | info@hopf.com
Alle Rechte vorbehalten. © hopf Elektronik GmbH, Nottebohmstraße 41, 58511 Lüdenscheid, Deutschland
Bitte als PDF drucken oder Ausdruck einscannen und mailen

## data (hidden)
Empfangsquelle | Ablaufdatum | 2020-12-31
bitte wählen | Datum | 2026-07-29
GPS (sofort lieferbar) | Resttage | #VALUE!
IRIG-B (auf Anfrage)
Spannung
bitte wählen
100-240V AC
110-250V DC
24V DC (18-36V DC)
48V DC (36-72V DC)
Antenneset
bitte wählen
Lieferung ohne GPS-Antennenanlage
Set 1 (25m ohne indirekten Blitzschutz)
Set 2 (25m mit indirektem Blitzschutz)
Set 3 (100m mit indirektem Blitzschutz)
Set 4 (50m mit indirektem Blitzschutz)
Set 5 (200m mit indirektem Blitzschutz)
Set 6 (5m ohne indirekten Blitzschutz + GPS Mini-Antenne)
Quarz
bitte wählen
Standardquarz
VCTCXO Quarzbasis
zusätzliche NTP Zeitserver
bitte wählen
1 zusätzlicher NTP Zeitserver
2 zusätzliche NTP Zeitserver
kein zusätzlicher NTP Zeitserver
IRIG-B Signaleingänge
bitte wählen
2
4
IRIG-B bei 2
bitte wählen
analog
digital
Signalausgabe bei 2 Analog IRIG-b
bitte wählen
ca. 2,8Vss an 50 Ohm (Modulationsgrad 3:1)
ca. 5,6Vss an 50 Ohm (Modulationsgrad 3:1)
Signalausgabe bei 2 Digital IRIG-b
bitte wählen
elektrisch, Signalpegel TTL
elektrisch, Signalpegel 5V aktiv
elektrisch, Signalpegel 24V aktiv
elektrisch, Signalpegel RS422
optisch, Multimode Glasfaser (LWL)
Steckverbindung bei 2 (TTL, 5V, 24V)
bitte wählen
BNC-Buchse
steckbare Schraubklemme
Steckverbindung bei 2 (RS422)
steckbare Schraubklemme
Steckverbindung bei 2 optisch
F-ST (Bajonettverschluss)
Slot 3
bitte wählen
2x DCF77 Takt
2x Zyklische Impulse
2x DCF77 Takt UND 2x Zyklische Impulse
Signalmodul bei Auswahl IRIG-B Takt usw.
bitte wählen
1
2
Signalmodule
bitte wählen
IRIG-B
DCF77 Takt
Zyklische Impulse